РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» мая 2023 г. № 87а р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении программы
проведения проверок
готовности теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду
2023-2024 гг.

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду”  и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2023-2024гг., Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг., согласно приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг., согласно приложению №2.
3. Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 110 от 21.03.2022г. О внесении изменений в постановление № 203 от 04.08.2015г «Об утверждении программы проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 гг.» считать утратившим свою силу.
4. Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 203 от 04.08.2015г. «Об утверждении программы проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 гг.» считать утратившим свою силу.
5. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого городского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава Администрации
  Усть-Донецкого городского поселения С.В.Тузов

Виза:Новикова А.А.
Исп.Зюзин Э.Г.
Тел. 97183
        Приложение №1
        к постановлению Администрации
        Усть- Донецкого городского
        поселения
 №87а от «03» мая 2023 г

Программа проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Общие положения.
Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация Усть-Донецкого городского поселения организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.
Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия). Комиссия утверждается постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду
1
№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, / проверяемые в ходе проверки
1	Теплоснабжающая организация	1 / в соответствии с Приложением №3	01.08.2023г.-13.09.2023г.	В соответствии с Приложением №1.3
2	Бюджетные организации:	17 / в соответствии с Приложением №4		В соответствии с / Приложением №1.4
3	Жилой фонд	83 / в соответствии с Приложением №5

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 1.3, 1.4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1.1 к настоящим Правилам.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 1.2 к настоящей Программе и выдается администрацией Усть-Донецкого городского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией.

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в комиссию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении 3.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.
2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 1.4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 1.4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в Администрацию Усть-Донецкого городского поселения.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг. потребителей и направляет его в Администрацию Усть-Донецкого городского поселения на рассмотрение комиссии.
Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в Администрацию Усть-Донецкого городского поселения сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

        Приложение №3
        к постановлению Администрации
        Усть- Донецкого городского
поселения
 № 87а от «03» мая 2023 г.

        Перечень объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Теплоснабжающие организации:

№ п.п.	Наименование объекта, учреждения
1.	ООО УК «Жилкомсервис»

        Приложение №2
        к постановлению Администрации
        Усть-Донецкого городского
        поселения
 №87а от «03» мая 2023 г.

.
    Состав комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг.
Председатель комиссии:
Тузов С.В. – Глава Администрации Усть-Донецкого городского поселения

Секретарь комиссии:
Зюзин Э.Г. - Ведущий специалист сектора ЖКХ и ГО и ЧС Администрации Усть-Донецкого городского поселения

Члены комиссии:
Ульянов А.В. - директор ООО УК «Жилкомсервис»
Анциферов И.Л. – директор ООО УК «Единство» (по согласованию)
Кочеткова Н.И. – директор ООО УК «Благоустройство» (по согласованию)
Лутовинов М.К. – начальник Усть-Донецкого районного газового участка (по согласованию)

        Приложение №4
        к постановлению Администрации
  Усть- Донецкого городского
        поселения
 № 87а от «03» мая 2023 г.

     Перечень объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному
периоду 2023-2024 гг.

Бюджетные учреждения:

1	МБОУ УДСОШ № 1
2	МБОУ УДСОШ № 2
3	МБОУ ДО «УДДШИ»
4	МБОУ ДО ДДТ
5	МБОУ ДО «ДЮСШ»
6	МБДОУ ДС ОРВ «Солнышко»
7	МБДОУ ДС «Золотой ключик»
8	МБДОУ ДС КВ «Родничок»
9	МБДОУ ДС «Жар Птица»
10	МБУК « РДК»
11	МРБУ культуры Усть-Донецкая МЦБ им. Анатолия Калинина
12	МАУ МФЦ Усть-Донецкого района
13	МУ «Управление социальной защиты населения» Администрации Усть- Донецкого района
14	Отделение по Усть-Донецкому району УФК по РО
15	ГКУ РО «Центр занятости населения Усть-Донецкого района»
16 МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Усть-Донецкого района»
17	МБУЗ «Центральная района больница» Усть-Донецкого района Ростовской области:
        - здание детской консультации
        - здание центральной районной поликлиники
        - здание стационара
        - здание скорой помощи
        - здание инфекционного отделения
        - здание основного корпуса
        - здание основного корпуса № 2
        - административное здание
        - здание хозяйственного корпуса

Приложение №5
к постановлению Администрации
Усть- Донецкого городского
поселения
 № 87а от «03» мая 2023 г

    Перечень объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному
периоду 2023-2024 гг.

Жилой фонд

№ п/п	Название улицы	Номер дома
1	Донецкая	1 «а»
2	Донецкая	2
3	Донецкая	3 «а»
4	Донецкая	3 «б»
5	Донецкая	4
6	Донецкая	5/1
7	Донецкая	5/2
8	Донецкая	5 «б»
9	Донецкая	6
10	Донецкая	8
11	Донецкая	10
12	Донецкая	14
13	Донецкая	16
14	Донецкая	18
15	Донецкая	22
16	Инженерная	17
17	Комсомольская	3
18	Комсомольская	5
19	Комсомольская	5 «а»
20	Комсомольская	7
21	Комсомольская	9
22	Комсомольская	15
23	Ленина	2
24	Ленина	3
25	Ленина	4
26	Ленина	5
27	Ленина	6
28	Ленина	7
29	Ленина	8
30	Ленина	9
31	Ленина	11
32	Ленина	11 «б»
33	Ленина	12
34	Ленина	13
35	Ленина	13 «а»
36	Ленина	14
37	Ленина	14 «а»
38	Ленина	15/2
39	Ленина	16
40	Ленина	17
41	Ленина	17/2
42	Ленина	21
43	Ленина	22
44	Ленина	23
45	Портовая	1
46	Портовая	4
47	Портовая	5 «а»
48	Портовая	8
49	Почтовый	3
50	Промышленная	10
51	Промышленная	12
52	Промышленная	14
53	Промышленная	16
54	Садовая	2
55	Садовая	3
56	Строителей	62
57	Строителей	64
58	Строителей	64 «а»
59	Строителей	65
60	Строителей	66
61	Строителей	66 «а»
62	Строителей	67
63	Строителей	67 «а»
64	Строителей	69
65	Строителей	69 «а»
66	Строителей	77
67	Строителей	79
68	Строителей	83
69	Строителей	83 «а»
70	Строителей	85
71	Строителей	85 «а»
72	Строителей	108
73	Строителей	108 «а»
74	Строителей	110
75	Юных партизан	3
76	Юных партизан	5
77	Юных партизан	5 «а»
78	Юных партизан	6
79	Юных партизан	8
80	Юных партизан	10
81	Юных партизан	16
82	Юных партизан	22 «а»
83	Юных партизан	20