РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация   Усть-Донецкого городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02»  сентября  2020 г                №59 а                           р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении графика ограничений

отпуска тепловой энергии для

локализации аварийных ситуаций

и расчета допустимого времени

устранения аварийных нарушений

в работе теплоснабжения  жилых домов

в Усть-Донецком городском поселении

на 2020-2021 г.г.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду”  и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2020-2021гг:

- Утвердить прилагаемый график ограничений отпуска абонентам тепловой энергии для локализации аварийных ситуаций на 2020-2021 гг. (приложение № 1)

- Утвердить прилагаемый расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе теплоснабжения жилых домов (приложение № 2).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Усть-Донецкого                                                                   Тузов С.В.

городского поселения

Визы: Новикова А.А.

Исп.: Абызов В.А.

Тел.9-71-83

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Усть-Донецкого

городского поселения

№ 59 а от «02» сентября 2020г.

График

ограничений отпуска абонентам тепловой энергии для локализации аварийных ситуаций в Усть-Донецком городском поселении  на 2020-2021 гг.

| Потребители | ИТС №2 | ИТС №5 | ИТС №6 | ИТС №7 | ИТС №10 | ИТС №16 | ИТС№17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление Федеральной регистрационной службы РО | ххх |  |  |  |  |  |  |
| ФГПУ «Почта России» |  | ххх |  |  |  |  |  |
| ОСБ №54140 Ю-Зап. Банка СБ РФ |  |  |  | ххх |  |  |  |
| гаражи РОО |  |  | ххх |  |  |  |  |
| ЗАО Корпорация глория Джинс |  | ххх |  |  |  |  |  |
| ООО «Жилкомстрой» |  |  |  |  | ххх |  |  |
| МБУК РДК |  | ххх |  |  |  |  |  |
| Гаражи районной администрации |  |  |  |  |  | ххх |  |
| Адм здание УДБ ЮОМЦ ФМБА России |  |  |  |  |  |  | ххх |
| Хоз. корпус УДБ ЮОМЦ ФМБА России |  |  |  |  |  |  | ххх |
| Гаражи УД СОШ №1 |  |  | ххх |  |  |  |  |
| Администрация района |  |  |  | ххх |  |  |  |
| Администрация городского поселения |  | ххх |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Усть-Донецкого городского поселения

№ 59 а от «02» сентября 2020 г.

Paсчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе теплоснабжения жилых домов Усть-Донецкого городского поселения

Продолжительность отключения наружных сетей отопления при аварийных ситуациях должна определятся допустимым снижением температуры помещения:

- не более 16 часов-при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 °С

- не более 8 часов- про температуре воздуха в помещениях не ниже 10 °С

- не более 4 часов- про температуре воздуха в помещениях не ниже 8 °С